## Rekapitulácia stavby
2012 |  | Hárok obsahuje: |  |  |  |  | 1) Súhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulácia objektov | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[32 empty] | 0,01 | 20
| SÚHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 201822 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [15 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov | [8 empty] | Dátum: |  | 2019-10-17 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
|  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [12 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus | [12 empty] | IČO DPH: | [15 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Anna Hricová | [12 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Ostatné náklady zo súhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | z | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 201822
| Stavba: | [6 empty] | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
| Miesto: | [6 empty] | KN-C 2026/8 Sabinov | [6 empty] | Dátum: |  |  | 2019-10-17
| Objednávateľ: | [6 empty] | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  | Cena s DPH [EUR] |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2919.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dbbc3557-6ad5-4c85-ac98-7b2f873d72f3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Strecha S1 a S2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1086.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {eae4408b-5dfc-41ac-a45c-25b27afb5d45} | {dbbc3557-6ad5-4c85-ac98-7b2f873d72f3}
/ |  | 2 |  |  |  | Fasáda | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1462.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1be16f65-12f9-4d99-89b9-80b234434355} | {dbbc3557-6ad5-4c85-ac98-7b2f873d72f3}
/ |  | 3 |  |  |  | Okná, brány | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 251.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d3fc8ac3-caeb-41bc-89a1-68f7962078b6} | {dbbc3557-6ad5-4c85-ac98-7b2f873d72f3}
/ |  | 5 |  |  |  | Ostatné | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 118.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {a7fdd27b-7d9d-4340-9cbd-dbc5902cca9d} | {dbbc3557-6ad5-4c85-ac98-7b2f873d72f3}
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Percent. zadanie [% nákladov rozpočtu] | Zaradenie nákladov | DPH | DPH [EUR]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1 - Strecha S1 a S2
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {eae4408b-5dfc-41ac-a45c-25b27afb5d45}
0
KRYCÍ LIST | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
| Objekt: |  | 1 - Strecha S1 a S2
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | KN-C 2026/8 Sabinov | [5 empty] | Dátum: |  | 2019-10-17
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Anna Hricová | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 1 - Strecha S1 a S2
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [8 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [8 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 1 - Strecha S1 a S2
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1086.8865 |  | 29.5508 |  | 27.8651 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 121.464 |  | 2.9788 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 121.464 |  | 2.9788 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m |  |  | m2 | 482 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.252 | 121.464 | 0.00618 | 2.9788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 612767871
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 965.4225 |  | 26.572 |  | 27.8651 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 31.0777 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 712-2 | Zhotovenie izolácie strechy fóliou 1,5mm kotvením (dodávka a montáž) |  |  | m2 | 147.989 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.21 | 31.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1968452250
3 | K | 998712202 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 13.63 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -314303013
| 713 - Izolácie tepelné | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 176.412 |  | 16.0843 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 713111111 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne |  |  | m2 | 1446 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.092 | 133.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1190617779
5 | M | 6314150050 | Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm |  |  | m2 | 1474.92 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0108 | 15.9291 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1310906849
6 | K | 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou |  |  | m2 | 964 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.045 | 43.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1025971955
7 | M | 2832208004 | Podstrešná fólia JUTACON (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2 |  |  | m2 | 554.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.077602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1366143856
8 | M | 2832208024 | Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 |  |  | m2 | 554.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.077602 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68890720
9 | K | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m |  |  | % | 106.103 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1917556931
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 88.346 |  | 0.21926 |  | 0.32084 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 764352810 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t |  |  | m | 64.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 3.6288 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.21384 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 685671282
11 | K | 764359810 | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.075 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0044 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2113896330
12 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 2.016 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.1026 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -360715138
13 | K | 764751212 | Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm |  |  | m | 36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.64996 | 23.3986 | 0.00359 | 0.12924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1815684398
14 | K | 764761121 | Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab |  |  | m | 64.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.8915 | 57.7692 | 0.00137 | 0.088776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1193150672
15 | K | 764761231 | Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite |  |  | ks | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.30835 | 1.2334 | 0.00031 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 695760517
16 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 21.07 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 993179951
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 669.5869 |  | 10.2684 |  | 27.5443 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767392802 | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t |  |  | m2 | 147.989 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.237 | 35.0734 | 0 | 0 | 0.007 | 1.0359 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2069464538
18 | K | 767397103 | Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 120 mm |  |  | m2 | 147.989 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.71693 | 106.0978 | 0.00052 | 0.076954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 618891897
19 | M | 55358656ST0 | Sendvičový PUR panel strešný BTH-PU-R oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 140mm povrch plechový |  |  | m2 | 147.989 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01405 | 2.0792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254145548
20 | K | 767581803 | Demontáž podhľadov tvarovaných plechov, -0,05500t |  |  | m2 | 481.97 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.224 | 107.9613 | 0 | 0 | 0.055 | 26.5084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2034764881
21 | K | 767584702 | Montáž podhľadov ostatných z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním |  |  | m2 | 481.97 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.44821 | 216.0238 | 0.0007 | 0.33738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1507576039
22 | M | 5535041170 | Trapézový plech LTP 20 / LVP 20 Classic lesklý 25µ, š.=1020 mm, hr. 0,7 mm LINDAB |  |  | m2 | 530.167 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.009 | 4.7715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147084618
23 | K | 767585101 | Montáž doplnkov podhľadov, pomoc. konštr. z tenkostenných alebo valcovaných profilov zvarovaním |  |  | m | 1687 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.12118 | 204.4307 | 5e-05 | 0.08435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1323164007
24 | M | 1542489000 | Profil oceľový 86x15x15 mm hr. steny 2,0 mm tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn.11 343 (EN S195T) |  |  | t | 2.919 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 2.919 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806043087
25 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 196.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1201456434
0

## 2 - Fasáda
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1be16f65-12f9-4d99-89b9-80b234434355}
0
KRYCÍ LIST | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
| Objekt: |  | 2 - Fasáda
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | KN-C 2026/8 Sabinov | [5 empty] | Dátum: |  | 2019-10-17
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Anna Hricová | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 2 - Fasáda
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 2 - Fasáda
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1462.0784 |  | 64.8038 |  | 14.3729 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 569.5574 |  | 53.9081 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 168.3526 |  | 3.267 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 612465116 | Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) |  |  | m2 | 99.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.05208 | 5.1747 | 0.0004 | 0.039744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 429773860
2 | K | 612465136 | Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm |  |  | m2 | 99.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.3887 | 38.6212 | 0.01312 | 1.3036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1263809830
3 | K | 622464310 | Vonkajšia omietka stien mozaiková |  |  | m2 | 99.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.41721 | 41.454 | 0.0059 | 0.58622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1601554585
4 | K | 622466116 | Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ |  |  | m2 | 99.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09208 | 9.1491 | 0.0004 | 0.039744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2131052784
5 | K | 625251406 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy |  |  | m2 | 99.36 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.7443 | 73.9536 | 0.01306 | 1.2976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2036864264
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 268.4294 |  | 50.6412 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 984.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.146 | 143.7328 | 0.02572 | 25.3206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274764999
7 | K | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 1968.942 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.0062 | 12.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1406130282
8 | K | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m |  |  | m2 | 984.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.104 | 102.385 | 0.02572 | 25.3206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -593284320
9 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 14.373 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 8.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1235081283
10 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 215.595 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1101924071
11 | K | 979089312 | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné |  |  | t | 14.373 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1608625822
| 99 - Presun hmôt HSV | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 132.7754 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m |  |  | t | 53.908 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 132.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -269286851
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 892.521 |  | 10.8956 |  | 14.3729 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 92.3486 |  | 0.59249 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 764721118 | Oplechovanie ríms z plechov rš. 600 mm |  |  | m | 43.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.96867 | 41.8465 | 0.0059 | 0.25488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198891184
14 | K | 764731116 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov rš. 600 mm |  |  | m | 52.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.96933 | 50.5021 | 0.00648 | 0.33761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1238408248
15 | K | 998764202 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 19.259 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1402709072
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 800.1723 |  | 10.3031 |  | 14.3729 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 767134802 | Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými, -0,00900 t |  |  | m2 | 756.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.169 | 127.8436 | 0 | 0 | 0.009 | 6.8082 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1325025543
17 | K | 767135831 | Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t |  |  | m2 | 756.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.088 | 66.5694 | 0 | 0 | 0.01 | 7.5647 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1140971802
18 | K | 767411112 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm |  |  | m2 | 756.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.80077 | 605.7593 | 0.00025 | 0.18912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -715345437
19 | M | 5535865580 | Sendvičový PUR panel stenový , jadro z PUR hr. 120mm, povrch z plechov žiarovopozinkovaných s povrchovou úpravou v podobe polyesterového laku |  |  | m2 | 756.471 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01337 | 10.114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1952159110
20 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 315.448 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2140834608
0

## 3 - Okná, brány
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {d3fc8ac3-caeb-41bc-89a1-68f7962078b6}
0
KRYCÍ LIST | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
| Objekt: |  | 3 - Okná, brány
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | KN-C 2026/8 Sabinov | [5 empty] | Dátum: |  | 2019-10-17
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Anna Hricová | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 3 - Okná, brány
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 3 - Okná, brány
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 251.8375 |  | 0.99034 |  | 3.5465 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.7668 |  | 0 |  | 3.5465 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 66.7668 |  | 0 |  | 3.5465 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 968071115 | Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t |  |  | m | 151.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.344 | 52.0128 | 0 | 0 | 0.005 | 0.756 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1937132090
2 | K | 968072559 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t |  |  | m2 | 42.28 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.29 | 12.2612 | 0 | 0 | 0.066 | 2.7905 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2090876029
3 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km |  |  | t | 3.546 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 2.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1685697379
4 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km |  |  | t | 53.19 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 0.37233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 743523473
5 | K | 979089112 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné |  |  | t | 3.546 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -720975551
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 185.0706 |  | 0.99034 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 185.0706 |  | 0.99034 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 767612100 | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) |  |  | m | 151.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.0759 | 162.6776 | 0.00021 | 0.031752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -390664522
7 | M | 2832301230 | Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie |  |  | m | 158.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.015876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 592679988
8 | M | 2832301250 | Tesniaca fólia CX interiér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie |  |  | m | 158.76 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.015876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1230998660
9 | M | 55341606PC | Hliníkové okno 2000x4300 (vxš) izolačné trojsklo, systém Cor-80 Industrial |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.052 | 0.624 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1510333958
10 | K | 767655230 | Montáž vrát skladacích, osadzovaných do oceľovej zárubne z dielov trojkrídlových, s plochou do 13 m2 |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 6.7872 | 13.5744 | 0.00073 | 0.00146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1866654841
11 | M | 55343715 | Sekciovée brány dodávka a montáž vrátane ovladacich a vodiacich prvkov 3100x4000,3200x4000 mm |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1331714632
12 | K | 767655231 | Montáž vrát skladacích, |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 8.8186 | 8.8186 | 0.00138 | 0.00138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1661296268
13 | M | 5534371P | Sekciove brány dodávka a montáž vrátane ovladacich a vodiacich prvkov 4600x3800mm |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1223844430
14 | K | 998767202 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m |  |  | % | 218.366 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 519903890
0
0

## 5 - Ostatné
| Hárok obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulácia rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Späť na hárok: | Rekapitulácia stavby
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {a7fdd27b-7d9d-4340-9cbd-dbc5902cca9d}
0
KRYCÍ LIST | [12 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
| Objekt: |  | 5 - Ostatné
| JKSO: | [7 empty] | KS:
| Miesto: |  | KN-C 2026/8 Sabinov | [5 empty] | Dátum: |  | 2019-10-17
| Objednávateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov | [6 empty] | IČO DPH:
| Zhotoviteľ: | [7 empty] | IČO:
IČO DPH:
| Projektant: | [7 empty] | IČO:
|  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus | [6 empty] | IČO DPH:
| Spracovateľ: | [7 empty] | IČO:
|  | Anna Hricová | [6 empty] | IČO DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatné náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základná | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | znížená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | zníž. prenesená | 20% | z | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | z | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka |  | Dátum a podpis: |  |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 5 - Ostatné
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | [8 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | [8 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | [8 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [8 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly
Objekt: |  |  | 5 - Ostatné
Miesto: |  |  | KN-C 2026/8 Sabinov |  |  |  | Dátum: |  | 2019-10-17
Objednávateľ: |  |  | UNISTROJ s.r.o,ul. Hollého 51, Sabinov |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Marek Feling, Ing.Ján Nebus
Zhotoviteľ: | [6 empty] | Spracovateľ: |  | Anna Hricová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] |  | Cena celkom [EUR] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 118.8614 |  | 1.6482 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 78.7144 |  | 1.5725 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6.761 |  | 0.6402 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731111005 | Montáž kotla na tuhé palivo |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 6.761 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -297846814
2 | M | 484960PC | Kotol na tuhé palivo IKS |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1338597664
3 | M | 429960PC | Odťahový ventilátor na zvýšenie ťahu komína |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1211278211
4 | K | 998731201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m |  |  | % | 40.841 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 484479000
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.6231 |  | 0.01426 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 732331015 | Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.63481 | 0.63481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1928721401
6 | M | 4846715000 | Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 50 l šedá REFLEX |  |  | ks | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1703281309
7 | K | 732422055 | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm výtlak 6 m |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.49417 | 0.98834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1262415215
8 | M | 4268155240 | Obehové čerpadlo DN 25lx230V/50Hz,P 45W |  |  | ks | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00233 | 0.00466 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2040305054
9 | K | 998732201 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m |  |  | % | 12.412 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 474721161
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 30.3516 |  | 0.039895 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 733167303 | Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 18x2 |  |  | m | 29.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.20004 | 5.8612 | 5e-05 | 0.001465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1925195761
11 | M | 2860030090 | RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 18x2mm/200m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE |  |  | m | 29.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00014 | 0.004102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -786962722
12 | M | 2860030400 | RADOPRESS spojka 18 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE |  |  | ks | 29.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 7e-05 | 0.002051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2041878795
13 | K | 733167306 | Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2 |  |  | m | 111.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.22004 | 24.4905 | 5e-05 | 0.005565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1485798900
14 | M | 2860030100 | RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE |  |  | m | 111.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00016 | 0.017808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1625022466
15 | M | 2860030410 | RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE |  |  | ks | 111.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 8e-05 | 0.008904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -976984698
16 | K | 998733201 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m |  |  | % | 12.85 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -637617465
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 39.9786 |  | 0.87814 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 735211 | Vykurovacie telesá s termoreguláčnymi ventilmi dodávka a montáž |  |  | súb. | 23 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.7382 | 39.9786 | 0.03818 | 0.87814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2041321717
| M - Práce a dodávky M | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8.347 |  | 0.07572 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8.347 |  | 0.07572 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 210203041 | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.69 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1066112856
19 | K | 210-96 | Demontáž svietidiel a úprava rozvodov po montáži nových podhľadov |  |  | kpl. | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1224169256
20 | M | 3483501270 | Priemyselné závesné svietidlo LED 1x210W, IP65, D=480mm |  |  | ks | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00631 | 0.07572 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1750658006
21 | K | MV | Murárske výpomoci |  |  | % | 58.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1040556798
22 | K | PM | Podružný materiál |  |  | % | 42 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -97699551
23 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov |  |  | % | 58.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1339838967
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 31.8 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín |  |  | hod | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.06 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1864412051
0
0